	固定资产-机器设备明细表

	
	
	

	产权持有单位： 山东华联商厦股份有限公司                                                        

	序号
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	计量
单位
	数量
	购置
日期

	1 
	控制柜
	
	
	个
	  10.00 
	1993-12-1

	2 
	高压柜
	KYN1-10-41
	
	个
	  17.00 
	1993-12-1

	3 
	低压柜
	
	
	个
	  28.00 
	1993-12-1

	4 
	变压器
	1250KVA
	
	个
	3.00 
	1993-12-1

	5 
	变压器
	1600KVA
	
	个
	1.00 
	2003年

	6 
	风机
	
	
	个
	1.00 
	

	7 
	风筒
	
	
	个
	14.00 
	

	8 
	大混流排
	紫铜
	
	吨
	2.00 
	

	9 
	小混流排
	紫铜
	
	吨
	0.50 
	

	10 
	废铁
	
	
	斤
	500.00 
	

	11 
	封闭母线
	铜
	
	吨
	1.00 
	

	12 
	蓄电瓶
	FC12-40
	
	个
	18.00 
	

	13 
	蓄电瓶
	FC12-40
	
	个
	18.00 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	613.50 
	


